|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | supply and fixing of fans |  |  |  | 1.5 |
| Each |  | 35.0 |  | 1000 mm | 1256.0 | 43960 |  | 1.5.1 |
| Each |  | 57.0 |  | 1500 mm | 1472.0 | 83904 |  | 1.5.2 |
| Each |  | 50.0 |  | exhaust fans | 662.0 | 33100 |  | 1.5.3 |
|  |  |  | 2 | supply and fixing of Lamps |  |  |  | 1.7 |
| Each |  | 109.0 |  | On board | 136.0 | 14824 |  | 1.7.1 |
| Each |  | 9.0 | 3 | supply and fixing of Air Conditioner | 25362.0 | 228258 |  | 7.1 |
| Each |  | 32.0 | 4 | supply and fixing of Tube Light | 50.0 | 1600 |  | 7.2 |
| Each |  | 14.0 | 5 | supply and fixing of Stree Light | 3352.0 | 46928 |  | 7.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | Extra Items (With Premium) | 0 | 0 |  |  |
| Each |  | 2.0 | E-01 | Supply of MCB | 575.0 | 1150 |  |  |
| Each |  | 4.0 | E-02 | Earthing | 1256.0 | 5024 |  |  |
| RM |  | 5.0 | E-03 | P/F Cable | 176.0 | 880 |  |  |
|  |  |  |  | Grand Total |  | 459628 |  |  |
|  |  |  |  | Tender Premium @ 5.00% |  | 22981 |  |  |
|  |  |  |  | Payable Amount |  | 482609 |  |  |